## Лист1
ВЕДОМОСТЬ НАУКОЕМКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
Средства измерения
Электроизмерения
№ п/п | Наименование | Тип, марка | Кол-во | Подразделение
1 | Портативный прибор для контроля норм по электромагнитной безопасности видеотерминалов и персональных ЭВМ | В -метр -АТ-002 | 1 | РЦ "Охрана труда и промэкология"
2 | Прибор для измерения пульсации освещенности диапазон измерений 10...200000лк | ТКА-ПКМ (модель 08) | 1 | РЦ "Охрана труда и промэкология"
3 | Миллитесламетр портативный универсальный | Ш1-15У | 1 | Каф.Вагоны
4 | Радиометр энергетической освещенности | РАТ-2П-Кварц-41 | 1 | Кафедра "Техносферная безопасность", НОЦ "Техносферная безопасность"
5 | Функциональный измерительный комплекс параметров электробезопасности электроустановок | МРI-511 | 1 | Кафедра "Техносферная безопасность", НОЦ "Техносферная безопасность"
6 | Измерительный комплекс для измерения электромагнитного излучения | ЕFА-300 | 1 | Кафедра "Техносферная безопасность", НОЦ "Техносферная безопасность"
7 | Осциллограф ТЕСТrОniХ | DРО-4034 | 1 | НИЛ "КСА", НОЦ «Электроэнерге-тика и автоматика»
8 | Калибратор напряжения,токов и временных интервалов | Н4-11 | 1 | НИЛ "КСА", НОЦ «Электроэнерге-тика и автоматика»
9 | Вольтметр универсальный | ЕluКЕ-8846А | 1 | НИЛ "КСА", НОЦ «Электроэнерге-тика и автоматика»
10 | Осциллограф цифровой с памятью | GDS-2102 | 4 | НОЦ «Электроэнерге-тика и автоматика»
11 | Микроомметр | GОМ-802 | 2 | НОЦ «Электроэнерге-тика и автоматика»
12 | Измерители параметров электрических сетей | ПКК-57 | 2 | НОЦ «Электроэнерге-тика и автоматика»
13 | Двухспектральная камера (UV-VidЕО)камера для визуализации коронных разрядов при дневном освещении | СОРОСАМ (UVIRСО ТЕСНnОlОgiЕs) | 1 | НОЦ «Электроэнерге-тика и автоматика»
14 | Многофункциональный калибратор технологических процессов | АМ-7111 | 1 | НОЦ «Электроэнерге-тика и автоматика»
15 | Цифровой мультиметр с USВ интерфейсом | АРРА-305 | 8 | НОЦ «Электроэнерге-тика и автоматика»
16 | Калибратор универсальный | АКИП-7301 | 2 | НОЦ «Электроэнерге-тика и автоматика»
17 | Клещи токоизмерительные | АРРА-А15R | 4 | НОЦ «Электроэнерге-тика и автоматика»
18 | Микрометр | GОМ-802 | 2 | НОЦ «Электроэнерге-тика и автоматика»
19 | Анализатор качества эпектроэнергии | Энергомонитор 3.3 Т1 | 1 | НИЛ "Энергоаудит"
20 | Измеритель сопротивления изоляции | МIС-3 | 1 | НИЛ "Энергоаудит"
21 | Клещи токоизмерительные СМР-1000 | СМР-1000 | 1 | НИЛ "Энергоаудит"
22 | Анализатор качества электроэнергии в трехфазных сетях | FluКЕ 435 | 1 | Кафедра "А,Т и связь"
23 | Антенна измерительная магнитная к приборам серии | ОКТАВА-110А П6-71 | 1 | Кафедра "А,Т и связь"
24 | Адаптер цифрового входа для антенн | ЕН-400 | 1 | Кафедра "А,Т и связь"
25 | Антенна измерительная магнитная к приборам серии "ОКТАВА-110А -Максима" | П6-70 | 1 | Кафедра "А,Т и связь"
26 | Анализатор спектра | RS FSН 4/8 | 1 | Кафедра ИТЗИ, СНК "БИТ"
27 | Универсальный анализатор линейных коммуникаций | Улан-2 | 1 | Кафедра ИТЗИ, СНК "БИТ"
28 | Автоматизированная система измерения действующих высот случайных антенн и коэффициентов реального затухания электромагнитных сигналов | СТЕНТОР-М1 | 1 | Кафедра ИТЗИ, СНК "БИТ"
Измерения температуры, химического состава, параметров газов и т.п.
1 | Универсальный газоанализатор с методикой выполнения измерений на приборе,с комплектом химкасет и датчиков определения вредных веществ (50 наименований) | ГАНК-4 (Р) | 1 | РЦ "Охрана труда и промэкология"
2 | Спектрофотометр,спектральный диапозон волн 325-1000 нм | ПЭ-5400В | 1 | РЦ "Охрана труда и промэкология"
3 | Прибор для измерения скорости движения воздуха и температуры (термоанемометр+термометр) | ТКА-ПКМ (модель 52) | 1 | РЦ "Охрана труда и промэкология"
4 | Прибор для измерения температуры и относительной влажности воздуха (термогидрометр) | ТКА-ПКМ (модель 20) | 1 | РЦ "Охрана труда и промэкология"
5 | Прибор для отбора проб воздуха | ПА-40-М-3 | 1 | РЦ "Охрана труда и промэкология"
6 | Тепловизор | ТЕsТО 881-1 | 1 | ИЦ ТСЖТ
7 | Атомно-абсорбционный спектрофотометр | Спираль-17 | 1 | Кафедра "Техносферная безопасность", НОЦ "Техносферная безопасность"
8 | Фотометр концентрационный | КФК-3-01 | 1 | Кафедра "Техносферная безопасность", НОЦ "Техносферная безопасность"
9 | Анализатор продуктов в воде и в почве | АН-2 | 1 | Кафедра "Техносферная безопасность", НОЦ "Техносферная безопасность"
10 | РН-метр | Мультитест-ИПЛ-301 | 1 | Кафедра "Техносферная безопасность", НОЦ "Техносферная безопасность"
11 | Спектрофлюориметр | Флюоратор-02-2М | 1 | Кафедра "Техносферная безопасность", НОЦ "Техносферная безопасность"
12 | Измеритель параметров микроклимата и параметров окружающей среды | МСП-метео | 1 | Кафедра "Техносферная безопасность", НОЦ "Техносферная безопасность"
13 | Комплект для экологического мониторинга шума,вибрации,инфразвука,ультразвука и электромагнитных полей (в составе:ИИБ Экофизика,предусилители,микрофоны,антенны,вибродатчики и пакет программ) | "ЭкоМаксима" | 1 | Кафедра "Техносферная безопасность", НОЦ "Техносферная безопасность"
14 | Тепловизор | ТЕsТО 875-2 | 1 | Кафедра "Техносферная безопасность", НОЦ "Техносферная безопасность"
15 | Инфракрасный пиромер | RАУТЕК МХ2 | 1 | Кафедра "Мосты и ТТ"
16 | Анеометр | АТТ-1002 | 2 | НОЦ «Электроэнерге-тика и автоматика»
17 | Пирометр | Кельвин 600 ПЛЦ | 2 | НОЦ «Электроэнерге-тика и автоматика»
18 | Корреляционный течеискатель, дисплей 320х240 | DКL Н-1-В-SЕТ СОrrЕluХ Р1 | 1 | НИЛ "Энергоаудит"
19 | Анализатор состава отходящих газов | КГА-8 | 1 | НИЛ "Энергоаудит"
20 | Термометр контактный в комплекте с зондами | ТК-5.06 | 1 | НИЛ "Энергоаудит"
21 | Пирометр с проверкой | ПИТОН-105 | 1 | НИЛ "Энергоаудит"
22 | Расходомер жидкости портативный | SТrЕАМ LUХ SLS-700Р | 1 | НИЛ "Энергоаудит"
Механические измерения
1 | Весы аналитические | ViВrА ХFR-250DRЕ | 1 | РЦ "Охрана труда и промэкология"
2 | Комплект для экологического мониторинга шума,вибрации,инфа или ультрозвука | ЭкоАкустика | 1 | РЦ "Охрана труда и промэкология"
3 | Прецизионный шумометр,анализатор спектра звука,вибрации,инфразвука и ультразвука | Октава-110А | 1 | РЦ "Охрана труда и промэкология"
4 | Дефектоскоп магнитопорошковый | МД-12ПШ | 1 | Каф.Вагоны
5 | Лабораторные аналитические весы | ЛВ-210А | 1 | Кафедра "Техносферная безопасность", НОЦ "Техносферная безопасность"
6 | Трибометр (измерительно-вычислительный комплекс) | ВНИКТИ МIC- 018 | 1 | Кафедра "Путь и ж.д.с.",
7 | Измеритель уровня шума | НТ154 | 1 | Кафедра "Путь и ж.д.с.",
8 | Дефектоскоп-путеизмеритель | Спрут УДС2-106Т | 1 | Кафедра "Путь и ж.д.с.",
9 | Измеритель прочности бетона | ОНИКС-ОС | 1 | Кафедра "Мосты и ТТ"
10 | Измеритель прочности | Пульсар 1.1 | 1 | Кафедра "Мосты и ТТ"
11 | Измеритель защитного слоя бетона | Поиск-2.52 | 1 | Кафедра "Мосты и ТТ"
12 | Прибор для диагностики свай | Спектр-2.0 | 1 | Кафедра "Мосты и ТТ"
13 | Комплект металлических нивелирных реек с уровнем и чехлом |  | 1 | Кафедра "Мосты и ТТ"
14 | Вихревой дефектоскоп | ВДЛ-5.2 | 1 | Кафедра "Мосты и ТТ"
15 | Лазерный тахеометр | ТS06-5 | 1 | Кафедра "Мосты и ТТ"
16 | Измеритель прочности бетона-склерометр Шмидта | ОМШ-1 | 1 | Кафедра "Мосты и ТТ"
17 | Оптический нивелир | SОККIА В20 | 1 | Кафедра "Мосты и ТТ"
18 | Магнитный толщинометр покрытий | МТ-201 | 1 | Кафедра "Мосты и ТТ"
19 | Нож-адгезиметр | КН-1 | 1 | Кафедра "Мосты и ТТ"
20 | Толщинометр ультразвуковой | ТАУ-332 | 1 | Кафедра "Мосты и ТТ"
21 | Комплект рулеток |  | 1 | Кафедра "Мосты и ТТ"
22 | Динамометр электронный универсальный | АЦДУ-50И-1 | 1 | НОЦ «Электроэнерге-тика и автоматика»
23 | Динамометр электронный универсальный | АЦДУ-10И-1 | 1 | НОЦ «Электроэнерге-тика и автоматика»
24 | Динамометр электронный универсальный | АЦДУ-0,5И-1 | 1 | НОЦ «Электроэнерге-тика и автоматика»
25 | Дальнометр | DISТО D5 | 1 | НОЦ «Электроэнерге-тика и автоматика»
26 | Манометр | ТЕsТО-512 | 2 | НОЦ «Электроэнерге-тика и автоматика»
27 | Видеоскоп | ТЕsТО-318-V | 2 | НОЦ «Электроэнерге-тика и автоматика»
28 | Прибор для контроля бетонных оснований акустическим методом | ТDR-2 ТЕSТСОNSULТ | 1 | НОЦ «Электроэнерге-тика и автоматика»
29 | Спутниковый навигатор | GАrМin Е-ТrЕХ VisТА СОlОr Х | 1 | НИЛ "Энергоаудит"
30 | Толщинометр ультразвуковой | МsВrАin U850 | 1 | НИЛ "Энергоаудит"
31 | Прецизионный шумометр, анализатор спектра звука,вибрации, инфразвука и ультразвука | ОКТАВА-110А | 1 | Кафедра "А,Т и связь"
32 | Программно-аппаратный комплекс для проведения акустических и виброакустических измерений | Спрут-7А | 1 | Кафедра ИТЗИ, СНК "БИТ"
Испытательные установки, генераторы, источники питания и т.п.
Механические и климатические испытания
1 | Климатическая вибрационная испытательная камера | ТНV 710 | 1 | ИЦ ТСЖТ
2 | Климатическая панельная испытательная камера | ТЕСНnО 7010 Wi | 1 | ИЦ ТСЖТ
3 | Универсальная напольная испытательная машина на 100кН (в комплекте: силоизмерительный датчик, сенсорный экран со встроенной панелью, встроенный компьютерный модуль, программное обеспечение) | TESTOMETRIK FS 100 AT | 1 | ИЦ ТСЖТ
4 | Машина для испытания материалов на трение и износ | УМТ-1 | 1 | ИЦ ТСЖТ
5 | Система вибрации для комбинированных испытаний (в составе: генератор вибрации,горизонтальный скользящий стол,цифровой усилитель мощности,контроллер вибрации,программное обеспечение,вентиляционное охлаждение) | ЕS-6 | 1 | ИЦ ТСЖТ
6 | Хладотермостат суховоздушный | ХТ-3/70-2 | 1 | Кафедра "Техносферная безопасность", НОЦ "Техносферная безопасность"
7 | Сушильный шкаф | ШС-0,25-20 | 1 | Кафедра "Техносферная безопасность", НОЦ "Техносферная безопасность"
8 | Универсальный передвижной электростатический фильтр с двумя воздуховытяжными устройствами | ЭФВА-1,5-10 | 1 | Кафедра "Техносферная безопасность", НОЦ "Техносферная безопасность"
9 | Фильтр для очистки воздуха с двумя МПВУ | ФПЛ-200-2 | 1 | Кафедра "Техносферная безопасность", НОЦ "Техносферная безопасность"
10 | Электропечь муфельная | ПМ-1.0-7 | 1 | Кафедра "Техносферная безопасность", НОЦ "Техносферная безопасность"
Электрические испытания, источники питания и генераторы
1 | Установка для испытаний средств защиты от поражения электротоком (в составе:стенд высоковольтный стационарный СВС-100,испытательная ванна) |  | 1 | Кафедра "Техносферная безопасность", НОЦ "Техносферная безопасность"
2 | Испытательный генератор микросекундных импульсных помех | ИИП-4000 | 1 | НИЛ "КСА", НОЦ «Электроэнерге-тика и автоматика»
3 | Испытательный генератор наносекундных импульсных помех в комплекте с устройствами связи развязки и емкостными клещами | ИПП-4000 | 1 | НИЛ "КСА", НОЦ «Электроэнерге-тика и автоматика»
4 | Устройство связи-развязки | УСР61000-4-6С+УСР61000-4-6Т | 1 | НИЛ "КСА", НОЦ «Электроэнерге-тика и автоматика»
5 | Испытательный генератор электростатических разрядов | ЭСР-8000К | 1 | НИЛ "КСА", НОЦ «Электроэнерге-тика и автоматика»
6 | Иммитатор провалов напряжения и перенапряжений | ИПНП-8 | 1 | НИЛ "КСА", НОЦ «Электроэнерге-тика и автоматика»
7 | Установка пробойная универсальная | УПУ-21/2 | 1 | НОЦ «Электроэнерге-тика и автоматика»
8 | Источник питания цифровой программируемый | РSР-603 | 2 | НОЦ «Электроэнерге-тика и автоматика»
9 | Преобразователь частоты | FR-D720S-008-ЕС | 3 | Кафедра "Мехатроника"
10 | Регулированный источник тока | НY3020 | 1 | Кафедра "А,Т и связь"
11 | Испытательный генератор электростатических разрядов | ЭСР-8000К | 1 | Кафедра "А,Т и связь"
Прочее
1 | Лазерный 3D сканер | RОlАnd LРХ-60DS | 1 | НИЧ
2 | 3D принтер | V-flАsН | 1 | НИЧ
3 | Контроллер (МiТsuВisНi ЕlЕХТriС) | АС-100-240 FХ3G-24МR/ЕS | 3 | Кафедра "Мехатроника"
4 | Коммуникационный адаптер (МiТsuВisНi ЕlЕХТriС) для FХ3G,интерфейс RS485 | FХ3G-485-ВD | 3 | Кафедра "Мехатроника"
5 | Программое обеспечение для программирования контроллеров серии FX | FХ V0704-1LОС-Е | 1 | Кафедра "Мехатроника"
6 | Токарный станок с ЧПУ | "РrОfi-С6S" | 1 | Кафедра "Мехатроника"
7 | 3D-сканер с фрезерной машиной | RОlАnd МDХ-20 | 1 | Кафедра "Мехатроника"
8 | Комплект настольных и напольных роботов | Roomba 562 Robosapien RS Media Rovio | 1 | Кафедра "Мехатроника"
9 | Видеокамера цифровая диагональ 2,7";НDD-30Гб;оптическое увеличение Х-40 | Sony DRC-SR45E | 2 | Кафедра "Мехатроника"
10 | Настольный цветной планшетный сканер А4 | Canon Scan LiDE25 | 1 | Кафедра "Мехатроника"
11 | Программный продукт АnУ LОgiС UnivЕrsiТУ (исследовательская версия) | АnУ LОgiС | 1 | Кафедра "Мехатроника"
12 | Программный продукт АnУ LОgiС UnivЕrsiТУ (учебная версия) | АnУ LОgiС | 1 | Кафедра "Мехатроника"
13 | Комплект оборудования гидравлических приводов (1 стенд-тренажер и 1 комплект гидроаппаратов) |  | 1 | Кафедра "Мехатроника"
14 | Нанотехнологический комплекс | "Умка-02-Е | 1 | Кафедра "Мехатроника"
15 | Компьютерный тренажорный комплекс для обучения машинистов | "Торвест-видео" | 1 | Кафедра "УПиС", СНК "Человеческий фактор"
16 | Реабилитационный психофизиологический комплекс для тренинга в составе: четырехканальный блок для проведения БОС-процедур, графический сенсорный планшет, комплект датчиков, кабелей,ПМО компл. | РЕАКОР-ЭГОСКОП | 1
17 | Всенаправленный источник звука Bruel&Kjaer | 4296 | 1 | Кафедра "А,Т и связь"
18 | Генератор водорода высокой частоты | ГВЧ-6 | 1 | РЦ "Охрана труда и промэкология"
19 | Портативный калибратор для калибровки пирометров | ВХ-500 | 1 | НОЦ «Электроэнерге-тика и автоматика»
Для вычислений и математического моделирования
1 | Класс 3D САПР (в составе:системный блок, монитор, 3D очки,стандартные устройства ввода информации) | 3D САПР Комплект (7 шт.) | 1 | НИЧ
Програмные средства (куплены давно, устаревшие версии)
1 | Ansys
2 | Matlab
3 | Statistica
4 | COMSOL Multiphysics 3.5